口腔科操作规范

基本要求

（一）从事口腔诊疗服务和口腔诊疗器械消毒工作的医务人员，应当掌握口腔诊

疗器械消毒及个人防护等医院感染预防与控制方面的知识，遵循标准预防的原

则，严格遵守有关的规章制度。

（二）根据口腔诊疗器械的危险程度及材质特点，选择适宜的消毒或者灭菌方法，

并遵循以下原则：

1、进入病人口腔内的所有诊疗器械，必须达到“一人一用一消毒或者灭菌”的要

求。

2、凡接触病人伤口、血液、破损粘膜或者进入人体无菌组织的各类口腔诊疗器

械，包括牙科手机、车针、根管治疗器械、拔牙器械、手术治疗器械、牙周治疗

器械、敷料等，使用前必须达到灭菌。

3、接触病人完整粘膜、皮肤的空腔诊疗器械，包括口径、探针、牙科镊子等空

腔检查器械、各类用于辅助治疗的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前

必须达到消毒。

4、凡接触病人体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前必须消毒。

5、牙科综合治疗台及其配套设施应每日清洁、消毒，遇污染应清洁、消毒。

6、对口腔诊疗器械进行清洗、消毒或者灭菌的工作人员，在操作过程中应当做

好个人防护工作。

（三） 医务人员进行口腔诊疗操作时，应当戴口罩、帽子，可能出现病人血液、

体液喷溅时，应当戴护目镜。每次操作前及操作后应当严格洗手或者手消毒。 医

务人员戴手套操作时，每治疗一个病人应当更换一付手套并洗手或者手消毒。

（四） 口腔诊疗过程中产生的医疗废物应当按照《医疗废物管理条例》及有关

法规、规章的规定进行处理。

（五）口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域应当分开，布局合理，能够

满足医疗工作和口腔诊疗器械清洗、消毒工作的基本需要。

二、消毒工作程序及要点

（一） 口腔诊疗器械消毒工作包括清洗、器械维护与保养、消毒或者灭菌、贮

存等工作程序。

（二）口腔诊疗器械清洗工作要点是： 1、口腔诊疗器械使用后，应及时用流

动水彻底清洗，其方式应当采用手工刷洗或者用机械清洗设备进行清洗。 2、

有条件的医院应当使用加酶洗液清洗，再用流动水冲洗干净；对结构复杂、缝隙



多的器械，应当采用超声清洗。 3、清洗后的器械应当擦干或者采用机械设备

烘干。

（三） 口腔诊疗器械清洗后应当对口腔器械维护和保养，对特殊的口腔机械注

入适量专用润滑剂，并检查器械的使用性能。

（四） 根据采用消毒与灭菌的不同方式对口腔诊疗器械进行包装，并在包装外

注明消毒日期、有效日期。 采用快速卡式压力蒸汽灭菌器灭菌器械，科不封袋

包装，裸露灭菌后存放与无菌容器中备用；一经打开使用，有效期不得超过 4

小时。

（五） 牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械，首选压力蒸汽灭菌的方

法进行灭菌，或者采用环氧乙烷、等离子体等其他灭菌方法进行灭菌。对不耐湿

热、能充分暴露在消毒液中的器械可以选用化学方法进行浸泡消毒或者灭菌。在

器械使用前，应当用无菌水将残留的消毒液冲洗干净。

（六） 每次治疗开始前和结束后应及时踩脚闸冲洗管腔 30 秒，减少回吸污染；

有条件可配备官腔防回吸装置或使用防回吸牙科手机。

（七） 口腔诊疗区域应当保证环境整洁，每日对口腔诊疗、清洗、消毒区域进

行清洁、消毒；每日定时通风或者进行空气净化；对可能造成污染的诊疗环境表

面及时进行清洁、消毒处理。每周对环境进行一次彻底的清洁、消毒。