口腔标准院感考核标准

**口腔门诊医院感染管理检查标准 总分：100分**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 应得分 | | 评审内容 | 检查方法 | 评审方法 | 扣分 | 得分 | 扣分理由 |
| 1、工作人员要求 | 10 | 2 | 1、掌握消毒灭菌原则及用过的医疗器械和物品  的消毒灭菌程序 | 抽考护士一名 | 回答不出扣2分，回答不全扣1分 |  |  |  |
| 3 | 2、操作区域工作人员穿工作服；操作治疗时戴口罩、帽子，必要时戴防护镜或面罩 | 现场查看 | 一项不符合扣1分 |  |  |  |
| 3 | 3、掌握手的清洁、消毒、及各项诊疗操作的无菌概念，操作时原则上戴手套，操作后流动水洗手或快速手消毒设施 | 现场查看 | 违反原则扣3分，不符合要求扣1-2分， |  |  |  |
| 2 | 4、掌握消毒剂的选用原则，常用消毒液的名称、浓度、配置方法及注意事项 | 现场查看与提问 | 违反使用原则每项扣2分，回答不出扣1分，回答不全扣0.5分 |  |  |  |
| 2、证件 | 10 | | 一次性无菌医疗器械、充填材料、植入材料、各种义齿、印模材料、正畸材料等按国家规定索取有效证件 | 看证件 | 有一项无证书扣2分 |  |  |  |
| 3、门诊小手术室 | 5 | | 1、 空气进行有效消毒  2、 无菌物品专柜存放，保持清洁，灭菌标志明显，有效期内使用。  3、 开展环境监测 | 现场查看 | 未消毒扣1分  一项不符合扣1分  未开展扣1分 |  |  |  |
| 4、医疗废弃物管理要求 | 5 | | 一次性物品严禁重复使用，各种医疗废弃物必须分类包装，（锐利废物放入利器盒；固体医疗废物放入黄色垃圾袋内 ）密封后送出 | 现场查看 | 重复使用扣5分，未分开放扣4分，处理不符和要求扣2分 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 评审项目 | 应得分 | | 评审内容 | 检查方法 | 评审方法 | 扣分 | 得分 | 扣分理由 |
| 5、消毒灭菌隔离要求（1） | 20 | | 1.诊室空气流通，环境整洁，水龙头安装符合要求  2.诊室地面、桌面、诊椅、治疗仪的台面每日消毒，遇有污染时，随时消毒。诊疗结束后每日空气消毒（紫外线或其他有效方法），  3.污染、清洁、无菌物品分开存放  4.无菌物品专柜存放，保持清洁，灭菌标志明显，有效期内使用。打开的无菌物品24小时内使用  5.无菌持物钳/镊与容器配套，干镊子罐每4小时更换一次，湿镊子罐浸泡符合要求，每周更换2次。碘酒、酒精每周更换2次，容器有标识并每周灭菌2次。  6.开启用无菌溶液注明开启时间，2小时内使用。启封抽吸的各种溶酶现配现用，遇污染及时更换。7.印模、咬合记录用材料根据材料性质进行有效消毒。石膏模型进行有效消毒。技工完成后的义齿、修复体一人一洁净包装送门诊  8．摄片时防止交叉感染  9．无影灯拉手有消毒隔离措施  10.医生为每位患者治疗结束后，踩脚闸利用管腔内的水冲洗手机管腔5秒，防止回吸污染 | 现场查看 | 每项不符扣2分  部分不符扣0.5~1分 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 评审项目 | 应得分 | | 评审内容 | 检查方法 | 评审方法 | 扣分 | 得分 | 扣分理由 |
| 消毒灭菌隔离要求（1） | 50 | 5  30  5  5  5 | 1．器械消毒灭菌按照“去污染—清洗—消毒/灭菌”的原则进行  2．进入口腔内的器械一人一套一用一消毒/灭菌  （详见后注）  3．治疗用的灭菌器械现用现取，预先配置必放于无菌盘内，4小时内使用  4．能压力蒸汽灭菌的避免用化学灭菌剂，使用化学灭菌剂灭菌，每日进行浓度监测，压力蒸汽灭菌有效果监测，灭菌器每月有生物监测  5. 无集中消毒供应室的设置清洗灭菌室，区间有实际屏障，流程线路采取强制通过方式  备注：  1.需灭菌的器械:手机、车针、金属镊子、金属探针、吸唾器头、挖匙、成形片、成形夹、拔髓针、扩大针、锉、光滑针、金属口腔器械盘、银汞充填器、钻头、牙周刮治器、洁牙器；拔牙钳、持针器、牙挺、牙龈分离器、各类手术刀片、刀柄、剪刀、缝针、缝线、骨凿、劈凿、托盘、片切盘等  2.需消毒的器械：金属口镜（正畸）、三用枪头、雕刻器、调刀、玻璃板、物理测量仪器、混汞机、砂轮、卡环钳、平头钳、雕刻刀、蜡匙、尺、平盘、细丝切断钳、末端切断钳、梯形钳、带环挺、托牙钻、取套器等 | 现场查看 | 不符合扣5分  一项不符扣5分  未做到扣5分，  部分未做到扣2分  无化学监测扣2分  无生物监测扣2分  未设置扣5分，流程不符合要求扣3分 |  |  |  |