口腔科门诊的医院感染管理

(一)、布局合理，口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域分开，单独设置清洗、消毒室。满足诊疗工作和器械清洗消毒工作的基本需要。

(二)、从事口腔工作的医务人员，接受过口腔诊疗器械消毒及个人防护等医院感染相关知识的培训，持证上岗;遵循标准预防原则，严格遵守有关规章制度。

(三)、保持室内清洁，每天操作结束后进行终末消毒处理。

(四)、每间诊室、清洗消毒室配备流动水洗手设施和手消毒剂等，医务人员对每位病人操作前后洗手;操作时戴口罩、帽子、手套，手套一人一换，可能出现病人血液、体液喷溅时配戴防护镜、防护面罩等。

(五)、根据口腔诊疗器械的危险程度及材质特点，选择适宜的消毒或灭菌方法。

(六)、配备器械清洗消毒设备，包括专用的器械清洗池、超声清洗机，压力蒸汽灭菌器。

(七)、严格执行口腔诊疗器械消毒工作程序，包括清洗、器械维护与保养、消毒或者灭菌、贮存等工作程序。重复使用的医疗器械先清洗、加酶浸泡、注油、干燥，然后再灭菌。特殊污染器械 (炭疽、破伤风、气性坏疽等)单独处置，先高水平消毒后再清洗-灭菌。

(八)、无菌物品包装形式和灭菌物品重量，进行生物监测合格后投入使用。

(九)、使用中化学消毒剂定期进行浓度和微生物污染监测，做好有关记录。

(十)、口腔诊疗过程中产生的医疗废物按照《医疗废物管理条例》及有关法规、规章的规定进行处理。