# 口腔门诊院感感染管理知识考核试题及答案一:

# 单项选择题（每题3分，共30分）

1、牙科手机手工清洗方法错误的选项是（）［单项选择题］\*A.使用压力罐装清洁润滑油过程中使用透明塑料袋或纸巾包住机头部

B.使用压力水枪清洗牙科手机后应尽快使用压力气枪进行内部气路的干燥C.压力水枪和压力气枪的压力宜在200kPa〜250kPa,不宜超过说明书标注压力

D.牙科手机可浸泡在液体溶液内清洗（正确答案）

2、牙科小器械及其他结构复杂的口腔科器械，宜采用以下哪种方法（）［单项选择题］

A.自动清洗消毒器清洗B.流水手洗

C.浸泡后毛刷刷洗D.超声清洗（正确答案）

3、口腔器械处理其低度危险口腔器械应到达（）［单项选择题］\*A.中水平消毒

B.中、低水平消毒（正确答案）C.灭菌

D.灭菌或高水平消毒

4、属于高度危险口腔诊疗器械的是（）［单项选择题］\*

A.拔牙钳（正确答案）B. 口镜

C.印模托盘D.模型雕刻刀

5、属于清洁保存的口腔器械是（）［单项选择题］\*

A.牙周探针（正确答案）B.牙洁治器

C.拔牙钳D.开口器

6、何种器械不应浸泡在液体溶液内清洗（）［单项选择题］\*A.牙周探针

B.拔牙钳C.牙科手机（正确答案）

D.牙科车针

7、清洁牙科手机压力水枪和压力气枪的压力宜在（）［单项选择题］\*

A.100kPa-200kPaB.200kPa-250kPa（正确答案）

C.200kPa~300kPaD.150kPa-250kPa

8、裸露灭菌及一般容器包装的高度危险口腔器械灭菌后应立即使用，最长时间不 超过（）［单项选择题］\*A.4h（正确答案）

B.7dC.30d

D.180d

9、口腔器械使用后，经预处理放置于专用回收容器内，回收容器应于多长时间清 洗、消毒、干燥备用。（）［单项选择题］\*

A.每次使用后（正确答案）B.每日

C每周D.每月

10、口腔器械存放柜（架）或存放车，应多长时间进行清洁消毒，灭菌物品和消毒物 品应分开放置，并有明显标识。（）［单项选择题］\*A.每日

B.每周（正确答案）C.每月D.每季度

**二、多项选择题：（每题5分，共40分）**

1、口腔器械的超声清洗洗涤过程包括（）\*A.水温应＜45。（正确答案）

B.清洗器内注入清洗用水，并添加清洗剂（正确答案）C.应将器械放入篮筐中，浸没于水面下（正确答案）D.管腔内注满水（正确答案）

2、牙科手机机械清洗说法正确的选项是（）\*

A.电源马达不应使用机械清洗机清洗（正确答案）B.牙科手机清洗后内部管路应进行充分干燥（正确答案）

C.牙科手机宜选用超声波清洗D.牙科手机不宜与其他口腔器械同时清洗（正确答案）

E.牙科手机不宜选用超声波清洗（正确答案）

3、牙科手机手工保养方法，说法正确的选项是（）\*

A.用压力罐装润滑油连接相匹配的注油适配器或接头对牙科手机注入润滑油（正确 答案）B.牙科手机夹持器械的部位，应每日注油［正确答案）

C.防止油雾播散正确答案）D.选择压力罐装清洁润滑油对分科手机进行清洁的需用再次注入润滑油

4、工作人员应该在以下哪些操作过程中应做好个人防护（）\*A.医生诊疗时（正确答案）

B.拍牙片操作时（正确答案）C. 口腔器械清洗时（正确答案）

D.口腔器械消毒时正确答案）E.口腔器械灭菌时（正确答案）

5、以下哪些口腔诊疗器械，必须到达一人一用一灭菌（）\*A.拔牙用牙科手机（正确答案）

B牙锤C.拔牙钳（正确答案）D.手术用持针器（正确答案）E.牙科车针（正确答案）

6、牙科手机机械清洗设备用水宜选用（）\*A.自来水

B.去离子水（正确答案）C.软水（正确答案）

D.酸化水E.蒸储水（正确答案）

7、口腔器械的封包要求有哪些（）\*A.包外应有灭菌化学指示物，并标有物品名称、包装者、灭菌器编号、灭菌批次、 灭菌口期及失效期，如只有1个灭菌器时可不标注灭菌器编号。（正确答案）

B.口腔门诊手术包的包内、包外均应有化学指示物。（正确答案）C.纸塑袋包装时应密封完整，密封宽度＞6mm,包内器械距包装袋封口处＞2.5cm。纸 袋包装时应密封完整。（正确答案）

D.医用热封机在每口使用前应检查参数的准确性。（正确答案）

8、口腔器械包装材料无菌有效期哪项正确（）\*

A.纺织材料和牙科器械盒7天（正确答案）B.-次性纸袋30天（正确答案）

C. 一次性皱纹纸180天（正确答案）D.医用无纺布180天（正确答案）

E.一次性纸塑袋180天（正确答案）

**三、判断题：（每题3分，共30分）**

1、穿透软组织、接触骨、进入或接触血液或其他无菌组织的器械为高度危险口腔 器械。［判断题］\*对（正确答案）

错

2、中、低度危险口腔器械消毒或灭菌后置于清洁干燥的容器内保存，保存时间不 宜超过4小时。［判断题］\*

对错（正确答案）

3、中度危险口腔器械应到达灭菌水平或中水半消毒。［判断题］\*对

错（正确答案）

4、纺织材料和分科器械盒无菌有效期为14天。［判断题］\*

对

5、口腔器械处理区工作流程应由污到洁，装饰材料应耐水、易清洁，并按照所配 设备预留水、电、气等管线。［判断题］\*

对（正确答案）错

6、口腔器械使用后应与废弃物品分开放置，及时回收，回收容器应每天使用后清 洗、消毒、干燥备用。［判断题］\*对

错（正确答案）

7、结构复杂不易清洗的口腔器械（如分科小器械、刮匙等）宜保湿放置，保湿液只 能用酶类清洁剂。［判断题］\*

对错（正确答案）

8、牙科手机、电动牙洁治器和电刀应初步去污，存放于干燥回收容器内。

［判断题］\*对（正确答案）

错

9、牙科器械盒应具有微生物屏障作用，适合各类型车针、根管器具等器械的放置 o ［判断题］\*

对（正确答案）错

10、低度、中度危险的口腔器械可不包装，消毒或灭菌后直接放入备用清洁容器内 保存。［判断题］\*