**口腔科院感知识培训试卷**

科室 姓名 得分

**一、判断题（8题）**

1.凡接触病人体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前必须消毒。

（∨）

2.医务人员戴手套操作时，每治疗一个病人应更换一副手套并洗手或者手消毒。

（∨）

3.手机内部保养可采用石蜡油润滑保养。（×）

4.口腔手术器械不能集中到CSSD统一清洗灭菌时，采用压力蒸汽灭菌器常规

使用时，至少每月进行一次生物监测。（×）

5.牙科综合治疗椅，将控制开关、灯柄、治疗台拉手、三用枪手柄等医生手触

摸的地方覆盖一次性的护套或薄膜，每日更换一次，有条件的医院宜采用

四手操作。（×）

6.采用快速卡式压力蒸汽灭菌器灭菌裸露器械，灭菌后存放于无菌容器中，一

经打开使用，有效期是24小时。（×）

7.对口腔诊疗、清洗、消毒区域每日定时通风或进行空气净化。（∨）

8.采用的消毒与灭菌的不同方式对口腔诊疗器械进行包装，并在包装外注明消毒日期、有效期、物品名称、包装者姓名。（∨）

**二、单项选择（13题）**

1.牙科手机和耐湿热、需灭菌口腔诊疗器械，首选下列哪种方法进行灭菌（C）

A 2%戊二醛浸泡10小时 B 环氧乙烷

C 压力蒸汽灭菌 D 等离子体灭菌

2.医务人员在每次牙科治疗前和结束后及时踩脚闸冲洗管腔多长时间减少回吸

污染（A）

A 30秒 B 60秒 C 10秒 D 5秒

3.对结构复杂、缝隙多的口腔科器械，应当采用下列哪种方法清洗（D）

A 酶洗 B 流水手洗 C 浸泡后毛刷刷洗 D 超声清洗加酶洗

4.采用卡式压力蒸汽灭菌器灭菌器械裸露灭菌后存放于无菌容器中备用，一经

打开不得超过多长时间（D）

A 24小时 B 2小时 C 8小时 D 4小时

5.对口腔诊疗、清洗、消毒区域应多长时间进行清洁、消毒一次。对可能造成

污染的诊疗环境表面应及时进行清洁、消毒处理（D）

A 4小时 B 每周 C 2小时 D 每日

6.口腔诊疗环境应多长时间进行一次彻底的清洁、消毒。（B）

A 4小时 B 每周 C 每月 D 每日

7.牙科综合治疗台及其配套设施应多长时间清洁、消毒，遇污染应及时清洁、？

消毒（D）

A 每周 B 4小时 C 每月 D 每日

8.从事口腔诊疗医务人员应掌握以下哪方面知识和技能（F）

A 口腔诊疗器械消毒 B 个人防护 C 医院感染预防与控制

D 标准预防的原则 E 本科室的部门规章 F以上都是

9.以下除哪项口腔诊疗器械使用前必须达到灭菌(E)

A 根管治疗器械 B 车针 C 拔牙钳

D 牙周治疗器械 E 口镜

10.无全自动手机清洗机的采用手工清洗方法流程是(E)

A 流动水冲洗 B 酶洗或超声清洗机加酶洗

C 漂洗 D 终末漂洗（软水、纯化水或蒸馏水）

E 以上均是

11.清洗后的手机有哪种方法干燥（E）

A 注射器吹干 B 高压气枪 C 外表可注入75%乙醇

D 擦干或机械设备烘干 E 以上都对

12.口腔科的器械消毒包括那些工作程序（ABCD）

A 清洗 B 器械维护与保养 C 消毒或灭菌

D 贮存 E以上均不是

13.工作人员应该在下列哪些操作过程中应做好个人防护（E）

A 拍牙片操作 B 医生诊疗时 C 诊疗器械清洗时

D 诊疗器械消毒或灭菌时 E 以上都是